{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Qual è la percentuale di contatori INTERNI (per i quali, per poter rilevare la lettura, è necessaria la presenza dell’utente) e la percentuale di contatori ESTERNI? \r\nQuanto ai contatori ESTERNI, qual è la percentuale di contatori ubicati in pozzetti sotto il livello del manto stradale?\r\n\r\n","Con riferimento al criterio di organizzazione dei dati mediante la tabella di cui al §7 dell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, si rappresentano di seguito le percentuali, suddivise per lotto, delle categorie prefissate di “Accessibilità dei contatori” derivate da un’estrazione aggiornata dei dati estratti dal sistema operativo aziendale, riferiti alle attuali gestioni del s.i.i.:\r\n\r\nN° 1\tAll’interno di proprietà private (abitazione, garage, terreno, suolo privato) accessibili tramite consenso e/o accompagnamento dell’utente\tLOTTO 1= 78,5%\tLOTTO 2 = 59,1%\r\nN° 2\tAll’esterno della proprietà privata o al suo limite, in adiacenza ad un muro perimetrale esterno, accessibile da area pubblica senza cassetta ovvero con cassetta (nicchia) senza chiusura a chiave o con l’utilizzo di chiave universale LOTTO 1= 16,7%      LOTTO 2=  27,3%\r\nN° 3\tAll’interno di una cassetta (nicchia) interamente chiusa (senza vetro) con lucchetto o chiave non universale LOTTO 1 = 1,7%\tLOTTO 2= 1,3%\r\nN° 4\tAll’interno di una cassetta (nicchia) con vetro interamente chiusa con lucchetto o chiave non universale su suolo pubblico e con misuratore chiaramente visibile senza coperchio\tLOTTO 1= 0,4%\tLOTTO 2= 4,2%\r\nN° 5\tAll’interno di una cassetta (nicchia) con vetro interamente chiusa con lucchetto o chiave non universale su area condominiale e con misuratore chiaramente visibile senza coperchio\tLOTTO 1= 0,7%\tLOTTO 2= 1,2%\r\nN° 6\tAll’interno di un pozzetto su luogo pubblico senza chiusura a chiave\tLOTTO 1=  0,3%\tLOTTO 2= 0,2%\r\nN° 7\tIn un’area condominiale o in un androne con accesso consentito da uno dei condomini\tLOTTO 1= 1,7%\tLOTTO 2= 6,6%\r\n\r\n"]
[2,"In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria indicati al paragrafo 7.2 delle richieste di preventivo, il  “fatturato globale medio annuo” fa riferimento alla singole annualità. \r\nCiò significa che l’O.E., negli ultimi tre anni, deve possedere un fatturato globale pari a 1.125,00 euro per il Lotto 1 e 846.000 euro per il Lotto 2. \r\nSi conferma tale interpretazione?","In riscontro al quesito,  si precisa che Il fatturato globale medio annuo richiesto  si ottiene dividendo per 3 la somma dei fatturati globali degli ultimi 3 esercizi. Pertanto il calcolo effettuato dall’O.E. risulta correttamente eseguito in quanto conforme alla previsione dell’art 83 commi 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016”."]